长春医学高等专科学校文件

长医高专教字[2010]13号

关于开展全校实验（训）室

安全检查自查工作的通知

各系（部、中心）：

为保证学校各项工作按章、有序、平稳运行，创造平安、和谐的校园环境，保障正常教学秩序，扎实推进学校示范建设工作，本着“谁主管，谁负责”的原则，请各系（部、中心）认真组织实验（训）室安全检查工作，落实教学仪器设备安全管理措施，现就有关事宜通知如下：

1.各系（部、中心）分管领导具体负责本部门实验（训）室安全工作，各实验（训）室安全工作岗位责任到人。各系（部、中心）在6月30日——7月2日进行一次全面的实验（训）室安全检查，采取有效防范措施，消除各类隐患，切实做好防火、防盗、防毒和防爆等工作，防止事故发生。请各相关部门认真填写《实验（训）室安全自查表》。

2.各实验（训）室管理人员做好在用教学仪器设备特别是大型精密仪器设备的检查、维护、保养，按照不同仪器设备的要求，采取相应的防护措施，排除安全隐患，并请认真填写《教学仪器设备安全自查表》。

3.各系（部、中心）清点各种试剂，认真填写《实验所用试剂报废清单》。

4.各部门要对这次安全自查过程中发现问题及时采取措施，并以系部为单位于7月2日10点前上交本次实验（训）室安全检查情况书面汇总材料和附表一、二。

5.7月5日后学校将到各部门现场检查实验（训）室安全及教学仪器设备维护运行情况。

附表一：《实验（训）室安全自查表》

附表二：《教学仪器设备安全自查表》

附表三：《实验所用试剂报废清单》

二〇一〇年六月二十九日

主题词：实验室  实训室  安全  自查  通知

长医高专校长办公室

校对：胡皓月                                  共印3份

附表一：

长春医学高等专科学校

实验（训）室安全自查表

各系（部、中心）名称、公章：　　　　　　　　　　自查时间：

实验（训）室名称：                              实验（训）室责任人：

| 序 号 | 检查 项目 | 要 求 | 自 评 |  | 问题记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 “√” | 否 “ⅹ” |  |
| 1 | 制度 管理 | ⑴安全制度健全，成文上墙 |  |  |  |
|  |  | ⑵安全责任人落实到位 |  |  |  |
|  |  | ⑶定期进行安全、卫生检查，有检查记录 |  |  |  |
|  |  | ⑷有安全隐患整改制度，有突发事件应急预案 |  |  |  |
| 2 | 防火、防爆、防盗、防破坏等安全管理 | ⑴实验（训）室有防火、防爆、防盗、防破坏等基本设施和安全措施 |  |  |  |
|  |  | ⑵消防器材按标准配置，存放合适，使用方便，安全通道畅通 |  |  |  |
|  |  | ⑶对易燃、易爆品专门存储，并有专人保管，操作使用规范 |  |  |  |
|  |  | ⑷易燃、易爆气体不得混合使用，爆炸物实验操作严格按规定执行 |  |  |  |
|  |  | ⑸易燃品存放处无吸烟现象 |  |  |  |
|  |  | ⑹门、窗、玻璃、锁完整无缺 |  |  |  |
|  |  | ⑺实验（训）室钥匙由专人管理，不得擅自外借他人使用。 |  |  |  |
|  |  | ⑻休息及节假日需锁好门窗 |  |  |  |
| 3 | 用电用水安全管理 | ⑴ 实验（训）室用电、用水安全 |  |  |  |
|  |  | ⑵ 仪器设备的开关、旋钮完好无损，无安全隐患 |  |  |  |
|  |  | ⑶ 仪器设备无漏电现象 |  |  |  |
|  |  | ⑷ 动力和照明电线无老化、破损及超负荷使用现象 |  |  |  |
|  |  | ⑸实验（训）室内电炉严禁生活使用 |  |  |  |
|  |  | ⑹实验（训）室房屋无危漏，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患 |  |  |  |
|  |  | ⑺离开实验（训）室时，必须关闭水源、电源 |  |  |  |
| 4 | 仪器操作安全 | ⑴ 有学生实验守则和仪器设备使用操作规定并严格执行 |  |  |  |
|  |  | ⑵ 特种仪器设备使用符合特殊功能和特殊条件要求 |  |  |  |
|  |  | ⑶ 仪器设备不能长时间、超高压使用，造成损坏 |  |  |  |
|  |  | ⑷ 大型精密仪器设备有安全使用和管理措施 |  |  |  |
|  |  | ⑸ 大型精密仪器设备与专有设备逐台有使用操作规程，并贴于显眼处 |  |  |  |
|  |  | ⑹ 大型精密仪器设备使用人员必须经过专门培训 |  |  |  |
|  |  | ⑺ 学生使用大型精密仪器设备和特种仪器设备需有具备使用资格的技术人员和教师指导 |  |  |  |
|  |  | ⑻ 10万元以上的大型精密仪器设备由专人负责使用管理 |  |  |  |
|  |  | ⑼ 贵重仪器設备有安全防护（防尘、除湿、防高温）措施 |  |  |  |
| 5 | 实验试剂安全管理 | ⑴ 有毒有害的实验试剂实行专人管理 |  |  |  |
|  |  | ⑵ 有有毒有害实验试剂清单，有有毒有害实验试剂领用记录 |  |  |  |
|  |  | ⑶ 剧毒化学品安全警示标识清晰、醒目 |  |  |  |
|  |  | ⑷ 实验试剂必须按规定分类摆放，有毒实验试剂不得与一般实验试剂混放 |  |  |  |
|  |  | ⑸ 危险化学品严格实行“五双”制度（双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用） |  |  |  |
|  |  | ⑹ 剧毒化学品应使用专用保险柜存放 |  |  |  |
|  |  | ⑺ 实验试剂使用符合规范，实验中有教师或实验技术人员监督和管理实验 |  |  |  |
| 6 | 环境安全管理 | ⑴ 通风、照明、控温度、控湿度等设施完好，能保证各项指标达到设计规定的标准 |  |  |  |
|  |  | ⑵ 电路、水管道完好，布局安全 |  |  |  |
|  |  | ⑶ 无漏水、漏油现象 |  |  |  |
|  |  | ⑷ 废弃物处理及时，方法科学合理，符合环境安全规定，排放符合环保要求 |  |  |  |
|  |  | ⑸ 涉及病菌、生物制品、实验动物的管理有安全管理措施 |  |  |  |
| 7 | 实验（训）室 整洁状况 | ⑴实验（训）室布局合理，仪器设备、材料、工具摆放整齐 |  |  |  |
|  |  | ⑵桌面、仪器无灰尘，地面无积土、无积水、无纸屑、无烟头等垃圾，墙面、门窗及管道、线路、开关板上无积灰及蜘蛛网等，室内清洁卫生 |  |  |  |
|  |  | ⑶台面、柜内实验用品摆放有序 |  |  |  |
| 8 | 实验（训）室 安全教育 | ⑴ 定期开展的安全教育 |  |  |  |
|  |  | ⑵ 必须对新上岗人员和初次实验的学生进行安全教育，同时在后续的实验过程中加强安全知识和安全措施的学习，安全政策的宣传，安全案例的警示，提高执行制度的自觉性和安全防范的主动性 |  |  |  |
|  |  | ⑶有安全宣传教育记录 |  |  |  |
| 存在安全隐患 主要原因及解决建议 |  |  |  |  |  |

附表二：

长春医学高等专科学校

教学仪器设备安全自查表

系（部、中心）名称、公章：　　　　　　　　　　　　自查时间：

实验（训）室名称：                                实验（训）室责任人：

| 序号 | 教学仪器设备名称 | 数量 | 运行情况 |  |  | 设备非正常运行的原因 | 解决建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 良好（台） | 一般（台） | 有障碍（台） |  |  |

附表三：

长春医学高等专科学校

实验所用试剂报废清单

各系（部、中心）名称、公章：　　　　　　　　　　自查时间：

实验（训）室名称：                              实验（训）室责任人：

| 经手人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 试剂名称 | 试剂类型（液体或固体） | 生产日期 | 瓶数或重量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |